                          HOJA 1 de 17
                                                   HOJA 4 de 13

PROTOCOLO DE MEDICIONES Y VERIFICACION DE SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES

1 PROMOTOR Y CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE

1.1 PROMOTOR:

	NOMBRE o RAZON SOCIAL:
	

	NIF:
	

	DIRECCION:
	

	C.P.:
	

	POBLACION:
	

	PROVINCIA:
	

	TELEFONO:
	

	FAX:
	

	
	


1.2 REPRESENTANTE LEGAL

	Apellidos y Nombre
	N.I.F.

	
	


1.3 NUMERO DE REGISTRO/EXPEDIENTE:

	Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones:
	Expediente

	Madrid
	


1.4 SITUACION Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFIFICIO:
Situación:

	Tipo Vía:
	Dirección:

	
	

	Localidad:
	Código Postal:
	Provincia:

	
	
	


Descripción:

	Número de Bloques:
	

	Número de Portales:
	

	Número Total de Viviendas:
	

	Número Total de Locales Comerciales:
	

	Numero Total de Oficinas
	


1.5 RELACION DE MATERIALES INSTALADOS

2 EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LA INSTALACION:

2.1 Equipo Medidor de Campo:

Marca:    
Modelo:   
Nºde Serie: 

Observaciones: 

2.2 Medidor de Resistencia de Toma de Tierra:

Marca:    

Modelo:   
Nºde Serie:
2.3 Equipo Multímetro:

Marca:    

Modelo:   
Nºde Serie: 
2.4 Medidor de Aislamiento:

Marca: 

Modelo:   
Nºde Serie: 

2.5 Simulador de F.I. de satélite:

Marca:   

Modelo:   
Nºde Serie:
3 CAPTACION Y DISTRIBUCION DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION TERRENAL

3.1 CALIDAD DE LAS SEÑALES TERRENALES QUE SE RECIBEN EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA ANTENA:

	( Excelente
	( Imágenes fantasmas

	( Satisfactoria
	( Rebordes en los contornos

	( Interferencia
	( Distorsiones

	( Nieve
	( Mala


3.2 ELEMENTOS COMPONENTES DE LA INSTALACION:

A) Antenas

	ANTENAS...............
	MARCA
	MODELO
	TIPO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


B) Mástil / Torreta:

	TIPO
	N° ELEMENTOS
	LONGITUD (m)

	
	
	

	
	
	


C) Amplificación:

	
	MARCA
	MODELO
	TIPO

	
	MARCA
	MODELO
	TIPO

	EQUIPO CABECERA......
	
	
	

	AMPLIFICADOR DE F.I....
	
	
	

	Amplificación de línea
	
	
	


D) Tipo de mezcla: Mezcla del equipo TIPO Z.
a) Elementos instalados

b) Elementos de mezcla integrados en amplificador de F.I.

No 

E) Distribución

	
	TIPO
	MARCA
	MODELO
	UBICACION

	DERIVADORES....
	
	
	
	

	DERIVADORES....
	
	
	
	

	CABLE COAXIAL..
	
	
	
	

	CABLE COAXIAL..
	
	
	
	

	PUNTOS DE ACCESO AL USUARIO......
	
	
	
	

	TOMAS...........
	
	
	
	


F) Numero de tomas:

 ( El número de tomas instaladas coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico.

 ( El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico.

Se encuentran instaladas _____ tomas 

3.3 NIVELES DE SEÑALES DE R.F. EN LA INSTALACION:

A) Señales de R.F. a la ENTRADA y SALIDA de los amplificadores. 

	Tipo de Señal
	 Banda-Canal
	Frecuencias
Portadoras del
Emisor (Mhz)
	Nombre Emisión
(Empresa)
	 
	Señales de R.F. en dBµV /75 ohm.

	
	
	
	
	
	Entrada
Amplificador
	Salida
Amplificador

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nivel
medio
	 
	 

	Radio
	FM
	     87,5-107.8
	 Canales de Radio
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	

	TELEVISIÓN ANALÓGICA
	
	Pv.
	695,25
	
	Pv
	
	

	
	
	Ps.
	700,75
	
	Pv-Ps
	
	

	
	
	Pv.
	719,25
	
	Pv
	
	

	
	
	Ps.
	724,75
	
	Pv-Ps
	
	

	
	
	Pv.
	743,25
	
	Pv
	
	

	
	
	Ps.
	748,75
	
	Pv-Ps
	
	

	
	
	Pv.
	775,25
	
	Pv
	
	

	
	
	Ps.
	780,75
	
	Pv-Ps
	
	

	
	
	Pv.
	799,25
	
	Pv
	
	

	
	
	Ps.
	804,75
	
	Pv-Ps
	
	

	
	
	Pv.
	823,25
	
	Pv
	
	

	
	
	Ps.
	828,75
	
	Pv-Ps
	
	

	
	
	Pv.
	567,25
	
	Pv
	
	

	
	
	Ps.
	572,75
	
	Pv-Ps
	
	

	
	
	Pv.
	 
	 
	Pv
	
	

	
	
	Ps.
	 
	
	Pv-Ps
	
	

	TELEVISIÓN DIGITAL
	
	Fc.
	
	
	F.central
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fc.
	
	
	F.central
	
	

	
	
	Fc.
	
	
	F.central
	
	

	
	
	Fc.
	
	
	F.central
	
	

	
	
	Fc.
	
	
	F.central
	
	

	
	
	Fc.
	
	
	F.central
	
	

	
	
	Fc.
	
	
	F.central
	
	


B) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso de F.M. y T.V. de cada ramal según Proyecto Técnico.

a) Banda 15-862 Mhz. 

	Tipo de Señal
	 Banda-Canal
	Frecuencias
Portadoras del
Emisor (Mhz)
	Nivel de Señal en el mejor caso de cada ramal en dBµV /75 ohm.
	Nivel de Señal en el peor caso de cada ramal en dBµV /75 ohm.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ramal-Planta
	Ramal-Planta

	
	
	
	1
	2
	3
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Radio
	FM
	     87,5-107.8
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	TELEVISIÓN ANALÓGICA
	
	Pv.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Ps.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Pv.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Ps.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Pv.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Ps.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Pv.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Ps.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Pv.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Ps.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Pv.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Ps.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Pv.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Ps.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Pv.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ps.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TELEVISIÓN DIGITAL
	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 


b)  Banda 950-2150 Mhz. Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso de cada ramal según Proyecto Técnico de las señales de F.I. inyectadas en cabecera con simulador de F.I.. 

	Frecuencia
	Nivel de señal de salida del simulador de FI en Cabecera
	Nivel de Señal en el mejor caso de cada ramal en dBµV /75 ohm.
	Nivel de Señal en el peor caso de cada ramal en dBµV /75 ohm.

	
	
	
	

	
	
	Ramal
	Ramal

	
	
	1
	2
	3
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


Todo el material instalado es transparente hasta 2150 Mhz.

3.4 BER para señales de TV digital terrenal

	Banda-Canal
	Frecuencias
Portadoras del
Emisor (Mhz)
	Tasa de Error (B.E.R.) en el peor caso de cada Ramal

	
	
	

	
	
	Ramal

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Fc.
	
	
	
	
	 
	 
	 


3.5 CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE LA TOMA DE TIERRA:

CONTINUIDAD: < _______ Ohmios.

RESISTENCIA: < _______ Ohmios.

SECCION DEL CABLE DE TOMA DE TIERRA:   35 m/m(. 

CONEXIÓN:
( A tierra general del edificio.

( A tierra exclusiva.

( Otras Circunstancias.

3.6 RESPUESTA EN FRECUENCIA:

La respuesta en frecuencia, para cualquier tipo de amplificadores está dentro de los límites de +3 dB cualesquiera que sean las condiciones de carga de la instalación.

4 DISTRIBUCION DE LAS SEÑALES DE TELEVISION Y RADIODIFUSION SONORA POR SATELITE

4.1 BASES PARA ANTENAS PARABOLICAS:

( Situación respecto al plano.

( Construcción de acuerdo al pliego de condiciones.

4.2 Elementos Componentes de la instalación:

A) Parábola

	Parábola Orientada a:
	Marca
	Modelo
	Características

	-
	-
	-
	-


B) Unidad Exterior

	L.N.B:
	Marca
	Modelo
	Características

	Cant.
	-
	-
	-
	-


C) Equipos Instalados en el RITS

	Amplificador:
	Marca
	Modelo
	Características

	Cant.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	


4.3 Niveles de señal en cabecera y salida del amplificador

[image: image1.wmf]Entrada

Salida

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frecuencia

Nivel de señal en cabecera 

según proyecto en 

dBµV /75 ohm

Nivel de Señal en el mejor caso de 

cada ramal en dBµV /75 ohm.

Nivel de Señal en el peor caso de 

cada ramal en dBµV /75 ohm.

Ramal

Ramal


4.4 BER para señales de TV digital por satélite

[image: image2.wmf]1

2

3

4

5

6

Fc.

-

Fc.

-

Fc.

-

Frecuencia 

del canal de 

F.I.(Mhz)

Tasa de Error (B.E.R.) en el peor caso de cada Ramal

Ramal


5 ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO Y A LA RED DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI):

5.1 SERVICIO DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO

A) Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior

a) Regletas de operadores.

( Espacio disponible debidamente señalizado.

( Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía.

b) Regletas de la Comunidad

Contenido:

	REGLETAS DE INTERCONEXION.

	CANTIDAD:
	

	TIPO DE REGLETA:
	

	MARCA:
	

	MODELO:
	


B) Red de distribución:

a) Cables:

	NUMERO:
	

	TIPO DE CUBIERTA:
	

	CALIBRE/N° DE PARES:
	

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:
	-


b) Pares conectados en el R.I.T.I.:

Se encuentran instalados __________ PARES en el R.I.T.I.

C) Regletero de conexión:

a) Tarjetero:  

( Instalado.

( Correctamente marcado.

D) Puntos de Acceso al Usuario

	Planta 
	
	

	Cantidad...............
	
	

	Tipo...................
	
	

	Modelo.................
	
	

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:
	
	


E) Red de Telefonia de Usuario:

a) Resistencia óhmica:

La resistencia óhmica medida desde el Registro Principal, entre los dos conductores, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una Base de Acceso Terminal es:

1) Máxima medida:   __________ ohmios

2) Mínima medida:    __________ ohmios

b) Resistencia de aislamiento:

La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida desde el Registro Principal con 500V de tensión continua entre los dos conductores de la red, o entre cualquiera de éstos y tierra.

1) Valor mínimo medido:  ____________ Mohmios.

F) NUMERO DE TOMAS:

( Existen las tomas indicadas en el proyecto para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el Registro de Toma.

 El número total de tomas es ___________.

G) MEDIDAS ELECTRICAS A REALIZAR:

CONTINUIDAD Y CORRESPONDENCIA:

Abreviaturas:

	1(B)
	Par nº 1 Bueno

	1(A)
	Par nº 1 Abierto

	1 (C.C.)
	Par nº 1 Cortocircuito

	C-14-16
	Cruce entre los pares señalados

	T
	Tierra (Contacto entre los hilos del par y la pantalla del cable)


5.2 RDSI.

 No procede, al no existir dicha red.

6 ACCESO PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA

6.1 DATOS DEL EQUIPAMIENTO:

	Acceso por la parte inferior
	R.I.T.I.
	Registro Principal de Operador.

( Espacio acotado y señalizado para cada operador.

	Acceso por la parte superior
	R.I.T.S.
	Registro Principal de Operador.

( Espacio acotado y señalizado para cada operador.


6.2 HILO GUIA EN LOS CONDUCTORES:

(Cuerda Plástica.

(Alambre.

6.3 NUMERO DE TOMAS DE USUARIO Y CATACTERISTICAS ESPECIFICAS:

( Base Preinstalada 

( Tapa ciega 

( Base de registro 

El número total de tomas es_____________.
7 CANALIZACIONES, RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION Y REGISTROS

7.1 ARQUETA DE ENTRADA:         

	TIPO:
	

	DIMENSIONES:
	

	UBICACIÓN:
	

	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
	


7.2 CANALIZACION EXTERNA:

	TIPO DE TUBOS
	NUMERO DE TUBOS

	
	


7.3 CANALIZACION DE ENLACE:

	Tipo de construcción
	Tipo de material
	Nº y diámetro (tubos)/Nº y canales (canaletas)
	Longitud
	Arquetas o registros

	
	
	
	
	


7.4 RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION INFERIOR (R.I.T.I.):

	CARACTERISTICAS GENERALES

	Dimensiones:
	.

	Características Constructivas:
	

	Ubicación del Recinto:
	

	Canaletas Equipadas:
	

	Ventilación:
	

	Canalizaciones Eléctricas:
	

	Cuadro de protección:
	

	Enchufes:
	

	Toma de Tierra del Recinto:
	

	Alumbrado incluyendo emergencia:
	· 

	REGISTROS PRINCIPALES TB + RDSI

	Registro Principal 
	

	Previsión Operador 1
	

	Previsión Operador 2
	

	REGISTROS PRINCIPALES PARA SEVICIOS DE TELECOMUICACIONES DE BANDA ANCHA

	Previsión Operador 1
	

	Previsión Operador 2
	


7.5 RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION SUPERIOR (R.I.T.S.):

	CARACTERISTICAS GENERALES

	Dimensiones:
	

	Características Constructivas:
	

	Ubicación del Recinto:
	

	Canaletas Equipadas:
	

	Ventilación:
	

	Canalizaciones Eléctricas:
	

	Cuadro de protección:
	

	Enchufes:
	

	Toma de Tierra del Recinto:
	

	Alumbrado incluyendo emergencia:
	

	REGISTRO PRINCIPAL PARA SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

	Ubicación cabecera RF+TV 
	

	Previsión para satélite 1
	

	Previsión para satélite 2
	


7.6 Antenas Conectadas a la tierra del edificio

Para emisiones terrenales- 35 mm2
7.7 Canalizaciones y Registros:

	
	DIMENSIONES
	CANTIDAD

	Canalización Principal:
	
	

	Registros Secundarios:
	
	

	Canalizaciones Secundarias:
	
	

	Registros de Paso:
	
	

	Registros de Terminación de Red:
	
	

	Canalización Interior de Usuario:
	
	

	Registro de Toma:
	
	


	Fecha
















� LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\RAFA\\Mis documentos\\2005\\2006\\CALCULOS\\041.xls" "FI!F5C18:F11C32" \a \p ���





� LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\RAFA\\Mis documentos\\2005\\2006\\CALCULOS\\041.xls" "FI!F5C35:F11C42" \a \p ���








[image: image3.wmf]Entrada

Salida

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frecuencia

Nivel de señal en cabecera 

según proyecto en 

dBµV /75 ohm

Nivel de Señal en el mejor caso de 

cada ramal en dBµV /75 ohm.

Nivel de Señal en el peor caso de 

cada ramal en dBµV /75 ohm.

Ramal

Ramal

[image: image4.wmf]1

2

3

4

5

6

Fc.

-

Fc.

-

Fc.

-

Frecuencia 

del canal de 

F.I.(Mhz)

Tasa de Error (B.E.R.) en el peor caso de cada Ramal

Ramal

_1228199486.unknown

_1228199488.unknown

